	Скважины, №
	№3044
	2532
	467
	1476
	1478
	2349
	1477
	1479

	Географические координаты
	54 05 54 с.ш.

49 47 26 в.д.
	54 06 18 с.ш.

49 46 26 в.д.
	54 06 12 с.ш.

49 52 42 в.д.


	54 08 34 сш

49 45 25 вд
	54 08 33 сш

49 45 22 вд
	54 08 31 сш

49 45 21вд
	54 08 29 сш

49 45 24вд
	54 08 33 сш

49 45 28вд

	Адрес объекта
	Село

В.Мелекесс
	Село

В.Мелекесс
	С.Щерба-ковка
	Р.п.Новая Майна Водозаор №1

	Год постройки
	1992
	1987
	1965
	1974
	1974
	1974
	1974
	2006

	Износ
	55
	65
	85
	80
	80
	80
	80
	45

	Тех.характеристики
	
	
	
	
	
	
	
	

	-проектные параметры, куб.м/сут
	320
	124
	144
	240
	960
	960
	240
	240

	-факт.параметры,

куб.м/сут
	31,8
	24
	16
	36
	40
	48
	52
	32

	Удельный расход эл.энергии в тех.процессе, кВт*ч/куб.м
	0,8
	0,8
	0,9
	0,7
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	Реагенты и методы обеззараживания
	Гипохлорид кальция

	Наличие сан.эпид.заключения на использование водного объекта
	да

	Лицензия на право пользования недрами
	Улн 80545 вэ до  28.12.2025
	Улн 80544 вэ до  28.12.2025
	Улн 80533 вэ до  26.11.2025

	Оценка запасов подземных вод
	нет

	Договор водопользования
	Концессионное соглашение №11-Д  от 24.12.2020г

	Утвержденный проект ЗСО
	нет

	Наличие замечаний РПтН
	нет

	Наличие программы производственного контроля
	На согласовании


	Скважины, №
	В-62
	4305
	В-206
	В-119
	В-61

	Географические координаты
	54 08 34 с.ш.

49 46 45 в.д.
	54 08 33 с.ш.

49 46 48 в.д.
	54 08 31 с.ш.

49 46 47 в.д.


	54 08 29 сш

49 46 52 вд
	54 08 26 сш

49 46 51 вд

	Адрес объекта
	Р.п.Новая Майна Водозабор №2

	Год постройки
	1982
	2006
	1985
	1982
	1974

	Износ
	83
	65
	80
	74
	80

	Тех.характеристики
	
	
	
	
	

	-проектные параметры, куб.м/сут
	1440
	240
	1210
	2160
	690

	-факт.параметры,

куб.м/сут
	36
	31
	48
	52
	24

	Удельный расход эл.энергии в тех.процессе, кВт*ч/куб.м
	0,9
	0,9
	0,9
	0,8
	0,8

	Реагенты и методы обеззараживания

	Наличие сан.эпид.заключения на использование водного объекта

	Лицензия на право пользования недрами
	Улн 80532 вэ до  26.11.2025

	Оценка запасов подземных вод

	Договор водопользования
	Концессионное соглашение №11-Д  от 24.12.2020г

	Утвержденный проект ЗСО

	Наличие замечаний РПтН

	Наличие программы производственного контроля


	Скважины, №
	1894
	В-188
	В-199
	3222
	В-108
	1
	2
	

	Географические координаты
	54 08 20 с.ш.

49 07 30 в.д.
	54 03 19 с.ш.

49 09 54 в.д.
	54 03 22 с.ш.

49 09 57 в.д.


	54 03 57 сш

49 12 09 вд
	54 03 16 сш

49 09 56 вд
	54 03 08 сш

49 10 08вд
	54 03 14 сш

49 10 01вд
	

	Адрес объекта
	кипрей
	Никольское на черемшане
	

	Год постройки
	1978
	1991
	2003
	1984
	1973
	1973
	1973
	

	Износ
	80
	65
	45
	75
	80
	80
	80
	

	Тех.характеристики
	
	
	
	
	
	
	
	

	-проектные параметры, куб.м/сут
	432
	240
	384
	384
	276
	276
	74
	

	-факт.параметры,

куб.м/сут
	32
	48
	24
	52
	40
	48
	36
	

	Удельный расход эл.энергии в тех.процессе, кВт*ч/куб.м
	0,9
	0,8
	0,9
	0,9
	0,8
	0,9
	0,9
	

	Реагенты и методы обеззараживания
	Гипохлорид кальция

	Наличие сан.эпид.заключения на использование водного объекта
	да

	Лицензия на право пользования недрами
	Улн 80530 вэ до  28.10.2025
	Улн 80535 вэ до  26.11.2025
	

	Оценка запасов подземных вод
	нет

	Договор водопользования
	Договор Аренды

	Утвержденный проект ЗСО
	нет

	Наличие замечаний РПтН
	нет

	Наличие программы производственного контроля
	На согласовании


                                                                                                  Приложение №2
